柱上断路器技术参数表

| 断路器参数 | 1 | 机构属性 | □永磁单线圈单稳态 □永磁双线圈双稳态 弹操机构 □电磁机构 □其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 开关类型 | □ZW20 ZW32 □FZW28 □VSP5 □ZW8型 □其他： |  |
|  | 3 | 额定电流 | 630A |  |
|  | 4 | 额定开断电流 | 20kA |  |
|  | 5 | 储能电机功率 | 40W 70W □200W □其他： |  |
|  | 6 | 储能电源 | AC220V DC220V □DC48V DC24V □其他 |  |
|  | 7 | 合闸电源 | □AC220V □DC220V □DC48V DC24V □其他 |  |
|  | 8 | 分闸电源 | □AC220V □DC220V □DC48V DC24V ☑其他 |  |
|  | 9 | PT 配置 | ☑单PT 单PT双绕组 □双PT 双PT双绕组 三相五柱式 □其他：带跌落式熔断器 |  |
|  | 10 | 零序电压配置 | 电磁式 电子式 □无 |  |
|  | 11 | 相电流配置 | 保护CT：ABC三相 □AC两相 | 测量CT：ABC三相 □ AC两相 □无 |
|  | 12 | 零序电流配置 | 独立零序 □无 |  |
|  | 13 | 隔离开关 | 单侧配置双侧配置□无 |  |
|  | 14 | 壳体材质 | □碳钢喷塑□201不锈钢喷塑304不锈钢□304不锈钢喷塑 |  |
|  | 15 | 安装支架 | 配置□无 |  |
| 航插电缆 | 16 | 开关侧航插 | 随设备提供 |  |
|  | 17 | 控制器侧航插 | 国网四六十铜□国网四六十铝□普通四六十国网六六十四铜□19芯+5芯□其他 |  |
|  | 18 | 电缆 | 控缆 15 米 □通讯电缆 □无电缆 □其他 +0 |  |
| 控制器参数 | 19 | 企业标识 | 名称：连云港市工业投资集团 |  |
|  | 20 | 产品外形 | □钟罩□箱式拉丝箱式喷塑□其他 |  |
|  | 21 | 箱体材质及厚度 | □201304□其他 厚度：□无要求 有要求：≥2mm |  |
|  | 22 | 输入电源 | AC220V □AC110V □其他 |  |
|  | 23 | 后备电源 | □超级电容 蓄电池 □电容 无 |  |
|  | 24 | 开入电源 | □DC220V □DC48V DC24V □空接点 □其他 |  |
|  | 25 | 零序电流 | □5A 1A □30mA □其他 兼容 1A |  |
|  | 26 | 额定电流 | 5A □1A |  |
|  | 27 | 测量电压 | □AC220V AC100V |  |
|  | 28 | 零序电压 | 57.7V 6.5V |  |
|  | 29 | 开入取反 | □合位取反 □储能位取反 无 |  |
|  | 30 | 装置型号 |  |  |
| 通讯参数 | 31 | 无线通信 | □短信 □2G 4G□无 |  |
|  | 32 | 授权号码 | □有 □无 |  |
|  | 33 | 通讯接口 | □RS232(□0 □1□2)RS485(□0□1 2)□以太网(□0 □1 □2)□光纤通讯 □无 □其它 |  |
|  | 34 | 加密方式 | □软加密 □遥控硬加密 国网双向硬加密 □湖南专用硬加密 □无 |  |
| 其他参数 | 35 | 特殊功能 | □计量跳闸 □计量合闸 无 |  |
|  | 36 | 运行环境 | □小水电 |  |
|  | 37 | 海拔高度 | 米 |  |